## 見積書（表紙）
駐日本大韓民国大使館 御中
駐日本大韓民国大使館
施設管理業務費御見積書
年 月 日
会社名

## 共通建物設備管理費明細書
駐日本国大韓民国大使館 共通建物設備管理費明細書
項目 |  |  | 法定 義務 | 数量 | 見積金額 |  | 仕様 | 備考
[5 empty] | 月[円] | １年[円]
1 | 設備管理員業務費
| 1 | 設備管理責任者
| 2 | 設備管理要員
| 3 | 設備管理要員残業費
2 | 廃棄物運搬処理業務費
| 1 | 廃棄物運搬処理業務
3 | 設備年間定期保守業務費 ※内訳詳細「別紙」参照 | [5 empty] | 項目詳細は、「別紙-設備年間定期保守業務費明細書」参照
4 | その他（別途費用） | [5 empty] | 見積金額の合計に含めない
合 計

## 設備年間定期保守業務費明細書
設備年間定期保守業務費明細書
［単位：円］
区分 | 項目 |  | 法定義務 | 数量 | 回数 | 月額 | 業務方法 | 備考
設備年間定期 保守業務費 | 1 | エレベーター定期点検 | 任意 | ４基 | 年４回 (ﾘﾓｰﾄ) |  |  | 東芝製
| 2 | エレベーター法定検査 | 法定 | ４基 | 年１回 |  |  | 東芝製
| 3 | ホームエレベーター定期点検 | 任意 | １基 | 年１回 |  |  | 三菱製
| 4 | オートドア定期点検 | 任意 | ２箇所 | 年２回 |  |  | 寺岡ｵｰﾄﾄﾞｱｼｽﾃﾑ製 （門扉ｽﾗｲﾄﾞ式） 2箇所3台
| 5 | オートドア定期点検 |  | ５台 | 年３回 |  |  | 寺岡ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ製 庁舎：風除室内・外×1 公邸：ｴﾝﾄﾗﾝｽ×1、ﾊﾟﾝﾄﾘｰ×2
| 6 | 空調機点検整備 | 任意 | 一式 | 年２回 |  |  | 三菱電機製 室外機31台(22＋9) 室内機242台(211＋31)
| 7 | 空調自動制御保守点検 | 任意 | 一式 | 年１回 |  |  | 三菱電機製 〔ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ〕 ※24時間メーカー緊急対応含む
| 8 | 受水槽清掃 | 法定 | 一式 | 年１回 |  |  | 容量65㎥
| 9 | 飲料水水質検査 (１１項目)１回目 | 法定 | １検体 | 年１回
| 10 | 飲料水水質検査 (２８項目)２回目 | 法定 | １検体 | 年１回
| 11 | 雨水沈砂槽清掃 | 任意 | 一式 | 年１回
| 12 | 汚雑排水槽清掃 ［清掃/点検］ | 法定 | 一式 | 年２回 |  |  | 容量4.0㎥
| 13 | 消防用設備点検(機器点検) | 法定 | 一式 | 年１回 |  |  | 点検項目表 参照
| 14 | 消防用設備点検(総合点検) | 法定 | 一式 | 年１回 |  |  | 点検項目表 参照
| 15 | 免震構造体の点検 | 任意 | 一式 | 年１回
| 16 | 庁舎垂直ルーバー点検 | 任意 | 一式 | 年１回 |  |  | 必要に応じて実施
| 17 | 空調ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ点検整備 | 任意 | 一式 | 年２回 |  |  | AHUO-1（ﾛﾋﾞｰ系統） AHUO-2（講堂系統） OHUO-1（B1F～3F系統 給気） OHUO-2（4F～7F系統 給気）
| 18 | 真空式温水器点検 | 任意 | １基 | 年２回 |  |  | 日本サーモエナー [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]
| 19 | 濾過装置点検 | 任意 | １基 | 年１回 |  |  | ヴァン・システム製
| 20 | 自家発電機点検 | 任意 | １基 | 年１回 |  |  | 東京電気機器サービス [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]
| 21 | 恒湿ユニット点検 | 任意 | ８台 | 年１回 |  |  | ピーエス工業 [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]
| 22 | 加圧給水ポンプユニット点検 | 任意 | ２ユニット | 年１回 |  |  | 川本製作所製 [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]
| 23 | ガス給湯器点検 | 任意 | ５台 | 年１回 |  |  | ノーリツ製 [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]
| 24 | ガス管耐圧点検 | 任意 | 一式 | 年２回 |  |  | 東京ガス 7箇所
| 25 | 低圧関係絶縁抵抗測定 (端子盤増締)電灯盤/動力盤 | 任意 | 一式 | 年１回
| 26 | 同上プレフィルター洗浄 | 任意 | 242台 | 年３回 |  |  | 室内機211台＋31台
| 27 | 空調エアハンドリングユニット 中性能フィルター交換・廃棄 | 任意 | 一式 | ２年１回 |  |  | AHUO-1（ﾛﾋﾞｰ系統） AHUO-2（講堂系統） OHUO-1（B1F～3F系統 給気） OHUO-2（4F～7F系統 給気） ［フィルター別途費用］
| 28 | 厨房室外気取入れ用 給気チャンバーフィルター清掃 | 任意 | 一式 | 年４回
| 29 | 汚雑排水槽清掃 ［希釈清掃］ | 法定 | 一式 | 年１回
| 30 | 湧水槽清掃(ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄのみ) [希釈清掃とする] | 任意 | 一式 | 年１回
| 31 | ポンプ関係点検整備 ［絶縁測定及び試運転点検 ( 可 能 な 場 合 )］ | 任意 | 一式 | 年１回 |  |  | 川本製作所製
| 32 | 残留塩素測定 | 法定 | 一式 | 週１回
合計月額
別途費用 又は 必要に応じて 実施 | 1 | 鼠昆虫防除 | 法定 | 一式 | 防除剤（年2回） 生息点検（毎月実施）
| 2 | 特定建築物定期調査・報告 | 法定 | 一式 | ３年１回
| 3 | 建築設備定期検査・報告 | 法定 | 一式 | 年１回
| 4 | シャッター定期点検 | 任意 | ３台 | 必要に応じて 実施
| 5 | 空気環境測定 | 法定 | １２P | 年６回
| 6 | 上水給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ保守点検 | 法定 | 一式 | 年１回 |  |  | 川本製作所製
| 7 | 雨水貯留水槽清掃 | 任意 | 一式 | ２年１回 |  |  | 容量479.3㎥
| 8 | 消防用水槽清掃 | 任意 | 一式 | ３年１回
| 9 | 消防用補助高置水槽清掃 | 任意 | 一式 | ２年１回
| 10 | ガス化燃焼炉点検 | 任意 | １基 | 必要に応じて 実施 |  |  | インシナー工業 [ﾒｰｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ]

## 消防点検項目
消防用設備点検項目表
| 項目 | 数量 | 回数 | 備考
1 | 総合操作盤点検(機器点検) | 一式 | 年１回
2 | 総合操作盤点検(総合点検) | 一式 | 年１回
3 | 自動火災報知設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
4 | 自動火災報知設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
5 | 防火･防排煙設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
6 | 防火･防排煙設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
7 | スプリンクラー消火設備点検 | 一式 | 年１回
8 | (機器点検) | 一式 | 年１回
9 | スプリンクラー消火設備点検 | 一式 | 年１回
10 | (総合点検） | 一式 | 年１回
11 | 連結送水管(放水口･送水口)点検 | 一式 | 年１回
12 | (機器点検) | 一式 | 年１回
13 | 連結送水管(放水口･送水口)点検 | 一式 | 年１回
14 | (総合点検） | 一式 | 年１回
15 | 泡消火設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
16 | 泡消火設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
17 | 非常用放送設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
18 | 非常用放送設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
19 | 消火器点検(機器点検) | 一式 | 年１回
20 | 消火器点検(総合点検) | 一式 | 年１回
21 | 自家発電設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
22 | 自家発電設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
23 | 非常コンセント設備点検 | 一式 | 年１回
24 | (機器点検) | 一式 | 年１回
25 | 非常コンセント設備点検 | 一式 | 年１回
26 | (総合点検) | 一式 | 年１回
27 | 誘導灯設備点検(機器点検) | 一式 | 年１回
28 | 誘導灯設備点検(総合点検) | 一式 | 年１回
29 | 排煙設備(開放窓装置)点検 | 一式 | 年１回
30 | (機器点検) |  | 年１回
31 | 排煙設備(開放窓装置)点検 | 一式 | 年１回
32 | (総合点検)

## Sheet1 (hidden)
設備員にて実施
専門業者依頼
対応不可
故障時対応
その他（備考欄）